## PvE
Programma van Eisen camerasysteem |  | Video Verificatie Systeem
0p basis van EN-IEC 62676-4: 2015 voor het certificatieschema K21035 / BRL 21039
Opdrachtgever / Installateur
Naam |  | Klantnummer NVD:
Adres |  | DC09 Triplence:
Woonplaats |  | cc Video connect box:
Beveiligde locatie
Naam
Adres
Woonplaats
Doel VSS | Detectie | Monitoring | Verificatie | Aantal Camera's
|  | X | X
Reden VSS | Diefstal | Overval | Toegangscontrole | Brand enz
X
Wat wordt beveiligd | Intern (gebouw) / extern (terrein)
Intern
Functie van de beelden | Beeld hekwerk, personen, parkeerplaats | Kwaliteit waarneming, herkenning, identificatie | Externe detectie nodig ja/nee
| Personen | Waarneming | Nee
Gebruik beelden | Openbaar / Privaat | Opvragen beelden
| Privaat | Op locatie
Waar worden beelden uitgekeken
NVD Alarmcentrale
Opslag van de beelden | Periode 1 dag/week/maand |  | Waar, locatie/NVD
| 1 maand |  | Op locatie
Protocol | Basis uitkijken Alarmmelding/virtuele ronde |  | Uitkijktijden, ma-vrijdag/weekend van-tot
| Bij alarmmelding |  | In geval van een detectie alarm
Alarm protocol Onbevoegd persoon, inbraak, brand
Zie protocol inbraak
| Alarmafhandeling, zie protocol inbraak ja/nee |  | Plattegrond met cameraposities ja/nee
| Zie protocol inbraak |  | ja
Opgemaakt | Datum
| Projecteringsdeskundige VSS Installateur |  | Opdrachtgever
| Naam persoon |  | Naam opdrachtgever
LET OP: Door ondertekening van deze PvE wordt verklaring afgegeven dat ten tijde van de oplevering de posities van de
camera's met haar omschreven doel op de opleveringsdatum voldeden en hiervan zijn de referentiebeelden vastgelegd in het PvE. ,
Alle wijzigingen aan cameraposities of situeringen ter plaatse welke zorgen voor afwijkingen t.o.v. dit opgestelde
document dienen doorgegeven aan NVD Alarmcentrale, zodat het PvE bijgesteld, aangepast of herzien kan worden.
REFERENTIEBEELDEN DAG EN NACHT TOEVEOEGEN